## 標價清單
項 次 | 施工項目、規格 | 單 位 | 數 量 | 備註 | 廠牌 | 單價(含稅) | 複價(含稅)
一 | 保護、拆除及假設工程(不含原有設備拆除)
1 | 4F辦公室拆除及清運 | 式 | 1 | 詳施工設計圖
2 | 5F辦公室拆除及清運 | 式 | 1 | 詳施工設計圖
3 | 廁所、茶水間拆除及清運 | 式 | 1
4 | 垃圾清運(含完工垃圾) | 式 | 1
5 | 放樣工程 | 層 | 2
6 | 工程完工清潔 | 層 | 2
二 | 廁所及茶水間工程
1 | 茶水間壁面面貼5mm烤漆玻璃-上下櫃間 | 間 | 1
2 | 廁所、茶水間壁面泥做打底工程 | 間 | 4
3 | 廁所、茶水間防水工程H180 | 間 | 4
4 | 廁所、茶水間壁面磁磚工程(連工帶料)H240cm | m2 | 138
5 | 廁所、茶水間地面磁磚工程(連工帶料) | m2 | 36
6 | 廁所蹲便灌漿工程(H20*130*255cm) | 式 | 2
7 | 廁所導擺(抗倍特板及五金配件) | 間 | 8
8 | 小便斗隔板(抗倍特板及五金配件) | 片 | 2
9 | 門檻(人造石或大理石) | 支 | 4
10 | 茶水間廚具工程(上下櫃及電器櫃)-人造石檯面、雙水槽及龍頭 | 組 | 1
三 | 隔間 , 天花板 及 門樘工程
1 | 隔間工程(雙面單層含隔音棉)到頂 | m2 | 304 | 耐燃一級証明
2 | 隔間工程(雙面雙層含隔音棉)到頂 | m2 | 19 | 耐燃一級証明
3 | 施工活動鷹架 | 組 | 2
4 | 礦纖吸音板明架天花(15mm礦纖板) | 坪 | 136 | 耐燃一級証明
5 | 防潮板明架天花 | 坪 | 11.5 | 耐燃一級証明
6 | D2入口玻璃門樘-10mm清玻璃、四邊不銹鋼框附鎖及把手 | 樘 | 2 | 提供業主選樣
7 | FD1入口雙開F60A防火門具遮煙功能 | 樘 | 2 | 詳施工設計圖
8 | D1 美耐板門樘組 | 樘 | 12 | 提供業主選樣
9 | FD2 單開烤漆F60A防火門樘組具遮煙功能 | 樘 | 1
10 | FD3 雙開烤漆F60A防火門樘組-機房 | 樘 | 1
11 | FD4 單開烤漆F60A防火門樘組具遮煙功能 | 樘 | 1
12 | D3 美耐板門樘組 | 樘 | 4 | 提供業主選樣
13 | 牆面穿管處防火填塞 | 式 | 1
四 | 家具拆組搬運
1 | 福和機房屏風及桌板拆卸 | 式 | 1 | 拆卸時間需配合業主
2 | 江翠機房屏風桌板組裝 | 式 | 1
3 | 屏風桌板不足之數量增購 | 式 | 1
4 | 轉柱、掛勾、收邊等五金零件缺漏補買 | 式 | 1
5 | 福和機房辦公家具搬遷定位 | 式 | 1
6 | 福和機房電腦相關設備搬遷定位 | 式 | 1 | 時間需配合業主
7 | 屏風、桌板、辦公椅及會議桌椅載搬運 | 車 | 10
五 | 冷氣拆組搬運(需配合業主於工程尾聲分兩次拆裝室內外機，以減少福和ICT停機時間)
1 | 冷氣拆移(室內外機鐵架出風口集風箱保溫軟管管線) | 組 | 18
2 | 送風機吊裝 | 台 | 18
3 | 排水工程 | 組 | 18
4 | 洗孔修補 | 孔 | 18
5 | 配管安裝 | 組 | 18
6 | 固定室外機鐵架 | 組 | 18
7 | 風管出風口新購安裝-舊的不延用 | 組 | 31 | 1出風+1回風/組
8 | 吊車工程 | 次 | 2
9 | 未使用室內外機搬載運費 | 式 | 1
六 | 油漆工程
1 | 新作隔間(批土刷漆) | 式 | 1
2 | 舊有壁面(修補刷漆) | 式 | 1
3 | 門框打底噴漆 | 式 | 1
七 | 電氣及弱電工程
4F
1 | 新增39P開關箱 | 組 | 1
2 | 新增29P開關箱 | 組 | 2
3 | 開關箱固定、結盤配線 | 式 | 3
4 | 新增50mm²幹線迴路 | 米 | 58
5 | 新增38mm²接地迴路 | 米 | 58
6 | 新增UPS38mm²幹線迴路 | 米 | 68
7 | 新增UPS14mm²接地迴路 | 米 | 68
8 | 新增220V 8mm²空調迴路 | 迴 | 9
9 | 幹線拉線配管作業 | 式 | 1
10 | 智慧電錶附CT | 組 | 1
11 | 電錶箱 | 個 | 1
12 | 3P100A 大理石無熔絲電阻 | 個 | 1
13 | 3P150A 無熔絲電阻 | 個 | 1
14 | 50PE 電線 | 米 | 195
15 | 22mm² 電線 | 米 | 60
16 | 電錶及相關線路安裝費及其五金另料 | 式 | 1
17 | 新增110V5.5電源迴路 | 迴 | 20
18 | 新增UPS110V 5.5電源迴路 | 迴 | 15
19 | 新增220V5.5電源迴路 | 迴 | 6
20 | 新增市電插座 | 處 | 77
21 | 新增辦公桌UPS插座 | 處 | 49
22 | 110V/30A NEMA L5-30R 的工業插座 | 組 | 1
23 | 新增開關切數 | 切 | 13
24 | 壓條施工作業 | 式 | 1
25 | 變壓器拆遷配線安裝 | 式 | 1
26 | 變壓器22mm²幹線 | 米 | 12
27 | 變壓器14mm²幹線 | 米 | 8
28 | 變壓器安裝作業 | 式 | 1
29 | PVC糞管出口配置 | 口 | 6
30 | PVC排水出口配置 | 口 | 6
31 | PVC給水出口配置 | 口 | 10
32 | 打鑿作業 | 式 | 1
33 | 五金另料 | 式 | 1
5F
1 | 新增39P開關箱 | 組 | 1
2 | 新增29P開關箱 | 組 | 2
3 | 開關箱固定、結盤配線 | 式 | 3
4 | 新增50mm²幹線迴路 | 米 | 56
5 | 新增38mm²接地迴路 | 米 | 56
6 | 新增UPS38mm²幹線迴路 | 米 | 66
7 | 新增UPS14mm²接地迴路 | 米 | 66
8 | 新增220V 8mm²空調迴路 | 迴 | 9
9 | 幹線拉線配管作業 | 式 | 1
10 | 智慧電錶附CT | 組 | 1
11 | 電錶箱 | 個 | 1
12 | 3P100A 大理石無熔絲電阻 | 個 | 1
13 | 3P150A 無熔絲電阻 | 個 | 1
14 | 50PE 電線 | 米 | 205
15 | 22mm² 電線 | 米 | 60
16 | 電錶及相關線路安裝費及其五金另料 | 式 | 1
17 | 機房專用智慧電錶含電錶箱及其配線 | 式 | 1
18 | 新增110V5.5電源迴路 | 迴 | 17
19 | 新增UPS110V 5.5電源迴路 | 迴 | 12
20 | 新增220V5.5電源迴路 | 迴 | 3
21 | 新增市電插座 | 處 | 87
22 | 新增辦公桌UPS插座 | 處 | 48
23 | 新增開關切數 | 切 | 15
24 | 壓條施工作業 | 式 | 1
25 | 變壓器拆遷配線安裝 | 式 | 1
26 | 變壓器22mm²幹線 | 米 | 12
27 | 變壓器14mm²幹線 | 米 | 8
28 | 變壓器安裝作業 | 式 | 1
29 | PVC糞管出口配置 | 口 | 5
30 | PVC排水出口配置 | 口 | 7
31 | PVC給水出口配置 | 口 | 8
32 | 打鑿作業 | 式 | 1
33 | 廚具水槽安裝作業 | 式 | 2
34 | 五金另料 | 式 | 1
八 | 弱電
1 | 網路光纖幹線(4F-5F機櫃) 約40米 | 組 | 3 | 4C OM3多模光纖、1U收容箱*2、耦合器、熔接線、2M跳線熔接工資等材料
2 | 網路線佈設 CAT6.0 含插座及端子 及編號環 | 條 | 317
3 | 4蕊電話線路佈設 含插座及端子 | 條 | 3
4 | 機櫃PANEL打設-PANEL業主自備 | 式 | 1
5 | 機櫃吊運至機房定位-需要時得拆裝鋁窗、牆面或門扇 | 式 | 1
6 | 五金另料 | 式 | 1
九 | 衛浴設備工程
1 | 座式馬桶/和成CS2140T | 座 | 4
2 | 蹲式馬桶/和成C106NSAdb-CF2636E | 座 | 4
3 | 小便斗含埋入式感應器/和成U283BAdb-AF459A | 座 | 3
4 | 面盆/龍頭 /LF351-3199E | 座 | 6
5 | 輕鋼架型風扇/線控型 | 座 | 4
6 | 5mm明鏡W150*H70 | 片 | 3
7 | 男女廁及茶水間指示牌 | 片 | 4
8 | 衛浴設備安裝工料 | 式 | 1
十 | 燈具工程
1 | 2*2尺 LED輕鋼架平板燈 | 盞 | 98 | 東亞/旭光/舞光同等品
2 | 16W LED平板圓崁燈 | 盞 | 19 | 東亞/旭光/舞光同等品
3 | 燈具配線安裝工程 | 盞 | 117
4 | 五金另料 | 式 | 1
十一 | PVC地磚工程
1 | 1.8"*1.8"*2mm-止滑防焰 | 坪 | 150 | 供業主選樣
十二 | 消防工程
1 | 室內消防栓設備 | 式 | 1 | 詳施工設計圖
2 | 火警自動警報設備 | 式 | 1 | 詳施工設計圖
3 | 緊急廣播設備 | 式 | 1 | 詳施工設計圖
4 | 滅火器、緊急照明及標示設備 | 式 | 1 | 詳施工設計圖
十三 | 捲簾及其他工程 | 條 | 160 | 28AWG
1 | PVC防焰遮光捲簾 | 才 | 1414
2 | 會議室隔間玻璃-10mm灰玻 80*210cm 加捲簾 | 片 | 2
3 | 會議室白板玻璃 W180*H75 | 片 | 2
十四 | 政府相關申請及規費
1 | 室內裝修竣工審查含簽証-4+5樓 | 式 | 1
2 | 施工中消防計劃書申請 | 式 | 1
3 | 消防竣工申請 | 式 | 1
4 | 空污費協助業主申請-不含規費 | 式 | 1
十五 | 工程管理費及職安衛管理費
| 工程管理費及職安衛管理費 | 式 | 1
總計(含稅)
供應商報價章(公司大小章、發票章、報價專用章皆可)